МЕРОПРИЯТИЯ

По подготовке жилого фонда города Нижневартовска к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество, обьем | Финансовые средства (тыс.руб.) | Сроки исправления | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет Автономного округа | Местный бюджет | Средства предприятия | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Жилищный фонд ООО «УК-Квартал» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | м.п. | 90 |  |  | 13,426 | 13,426 | май – сент. | Хакимов |
| 2 | Ремонт швов фасада (текущий ремонт) | м.п. | 120 |  |  | 30,72 | 30,72 | май – сент. | Хакимов |
| 3 | Частичный ремонт цоколя (штукатурка и покраска) | кв.м | 705 |  |  | 112,8 | 112,8 | май – сент. | Хакимов |
| 4 | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | 72 |  |  | 21,6 | 21,6 | май – сент. | Хакимов |
| 5 | Установка доводчиков и пружин на вх. двери | шт. | 80 |  |  | 63 | 63 | май – сент. | Хакимов |
| 6 | Замена разбитых стекол в тамбурах и лесн. площад. | кв.м | 64 |  |  | 19,35 | 19,35 | май – сент. | Хакимов |
| 7 | Утепление вентиляционных каналов | кв.м | 24 |  |  | 13,2 | 13,2 | май – сент. | Хакимов |
| 8 | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях и подъездах | кв.м | 117 |  |  | 64,554 | 64,554 | май – сент. | Хакимов |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 15 |  |  | 70,5 | 70,5 | май – сент. | Хакимов |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Подготовка системы отопления(в т.ч. ремонт регулировка и испытание) водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 15 |  |  | 66,3 | 66,3 | май – сент. | Хакимов |

Исполнитель                          Ф.И.О.___Хакимов Р.Н

тел.45-18-55               дата 19.06.2014

Главный инженер ООО «Управляющей компания Квартал»  Хакимов Р.Н.              ________